## els21B_2005
#NAME? |  |  |  | Rød tekst = nye felter
-- Filen kan leses som en semikolon separert fil, med |  |  |  | Grønn tekst = felt flyttet plass siden i fjor
-- følgende innhold: radnavn, kolonnenavn, feltnavn. |  |  |  | Blå tekst = teksten ikke skrevet fult ut
-- Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep, 0033 OSLO
-- Filen er generert av database brukeren KOSTRA_META den 23.11.2005 10:11:53
-- 21B. AVLØPSANLEGG MED TILLATT BELASTNING STØRRE ENN ELLER LIK 50 PE, OG SLAMBEHANDLINGSANLEGG
RADTEKST | KOLONNETEKST | SMT-FELTNAVN | SMT-DATATYPE | SMT-LENGDE | FAG-FELTNAVN | FAG-DATATYPE | FAG-DATALENGDE | SORTNR | MENGDETYPE
? | Kommunenr | ? | CHARACTER | 4 | kommune_nr
? | Kommunens navn | ? | CHARACTER | 30 | kommune_navn
? | Navn på skjemaansvarlig | ? | CHARACTER | 30 | kommune_utfylt
? | E-post skjemaansvarlig | ? | CHARACTER | 50 | epostadr
? | Tlf nr | ? | INTEGER | 8 | telefonnr
Ingen avløpsanlegg godkjent for 50 PE... | Kryss av | ? | BOOLEAN | 1 | fritatt
Anlegget rapporteres også via driftsassistansen... | ? | ? | BOOLEAN | 1 | norvar
? | Navn | ? | CHARACTER | 30 | anleggsnavn
? | Anleggsnr | ? | CHARACTER | 8 | anleggsnr
? | Bygningsnr | ? | INTEGER | 9 | bygningsnr
? | Organisasjonsnummer | ? | INTEGER | 9 | orgnr | *
? | Sonebelte | ? | INTEGER | 2 | sonebelte
? | UTM Øst | ? | INTEGER | 6 | utmost
? | UTM Nord | ? | INTEGER | 7 | utmnord
? | Tettbebyggelse | ? | CHARACTER | 30 | tettsted1
? | Tettbebyggelse | ? | CHARACTER | 30 | tettsted2
? | Tettbebyggelse | ? | CHARACTER | 30 | tettsted3
I drift hele rapporteringsåret | Dummy | C0641707258 | CHARACTER | 1 | anldrift1
Midlertidig ute av drift i deler av rapporteringsåret | Dummy | C0641807258 | CHARACTER | 1 | anldrift2
Midlertidig ute av drift i deler av rapporteringsåret | Antall måneder | I0641807259 | INTEGER | 3 | anldrift3
Ute av drift i hele rapporteringsåret | Dummy | C0641907258 | CHARACTER | 1 | anldrift4
Nedlagt | Dummy | C0642007258 | CHARACTER | 1 | anldrift5
Nedlagt | Nedlagt år | C0642006909 | CHARACTER | 4 | anldrift6
Oppstartsår | Dummy | C0642106632 | CHARACTER | 4 | anldrift7
Siste utvidelsesår | Dummy | C0642206632 | CHARACTER | 4 | anldrift8
Tillatt størrelse PE | Dummy | I0642406642 | INTEGER | 8 | kapasitet
Dummy | Dummy | C1022207818 | CHARACTER | 1 | tilsynsplikt | *
Dummy | Dummy | C1022307819 | CHARACTER | 999 | tilsynkomm | *
Antall innbyggere tilknyttet anlegget | Dummy | I1022407820 | INTEGER | 6 | tilknyttfast | *
Antall fritidsboliger tilknyttet anlegget | Dummy | I1022507820 | INTEGER | 6 | tilknyttfritid | *
Dummy | Organisasjonsform | C0642506675 | CHARACTER | 1 | eierform
Dummy | Dummy | B0985307895 | BOOLEAN | 1 | interkomm
Dummy | Dummy | C0643006702 | CHARACTER | 1 | anltype
Dummy | Dummy | C0643906708 | CHARACTER | 1 | rensprins
Dummy | Resipientnavn | C0644007260 | CHARACTER | 30 | resip1
Dummy | Sonebelte | C0644007261 | CHARACTER | 2 | resip2
Dummy | Utslippspunkt. UTM Øst | C0644007262 | CHARACTER | 6 | resip3
Dummy | Utslippspunkt. UTM Nord | C0644007263 | CHARACTER | 7 | resip4
Dummy | Dummy | C0644106732 | CHARACTER | 1 | resiptype
Vennligst kryss av her dersom anlegget ikke har rensekrav som omfattes av parametrene nedenfor. | Dummy | B1022607821 | BOOLEAN | 1 | ikkerenskrav | *
SS | Konsentrasjon ut (mg/l). Middel | F0644607269 | FLOAT | 3.2 | kravss6
SS | Konsentrasjon ut (mg/l). Grenseverdi | F0644607304 | FLOAT | 3.2 | kravss7
SS | Konsentrasjon ut (mg/l). Maks. | F0644607305 | FLOAT | 3.2 | kravss8
SS | Renseeffekt (%). Middel | I0644607306 | INTEGER | 3 | kravss9
SS | Renseeffekt (%). Grenseverdi | I0644607307 | INTEGER | 3 | kravss10
SS | Totalt utslipp (kg/år) | F0644607308 | FLOAT | 8.2 | kravss11
BOF5 | Konsentrasjon ut (mg/l). Middel | F0644707269 | FLOAT | 3.2 | krav5bof6
BOF5 | Konsentrasjon ut (mg/l). Grenseverdi | F0644707304 | FLOAT | 3.2 | krav5bof7
BOF5 | Konsentrasjon ut (mg/l). Maks. | F0644707305 | FLOAT | 3.2 | krav5bof8
BOF5 | Renseeffekt (%). Middel | I0644707306 | INTEGER | 3 | krav5bof9
BOF5 | Renseeffekt (%). Grenseverdi | I0644707307 | INTEGER | 3 | krav5bof10
BOF5 | Totalt utslipp (kg/år) | F0644707308 | FLOAT | 8.2 | krav5bof11
BOF7 | Konsentrasjon ut (mg/l). Middel | F0644807269 | FLOAT | 3.2 | krav7bof6
BOF7 | Konsentrasjon ut (mg/l). Grenseverdi | F0644807304 | FLOAT | 3.2 | krav7bof7
BOF7 | Konsentrasjon ut (mg/l). Maks. | F0644807305 | FLOAT | 3.2 | krav7bof8
BOF7 | Renseeffekt (%). Middel | I0644807306 | INTEGER | 3 | krav7bof9
BOF7 | Renseeffekt (%). Grenseverdi | I0644807307 | INTEGER | 3 | krav7bof10
BOF7 | Totalt utslipp (kg/år) | F0644807308 | FLOAT | 8.2 | krav7bof11
KOF | Konsentrasjon ut (mg/l). Middel | F0644907269 | FLOAT | 3.2 | kravkof6
KOF | Konsentrasjon ut (mg/l). Grenseverdi | F0644907304 | FLOAT | 3.2 | kravkof7
KOF | Konsentrasjon ut (mg/l). Maks. | F0644907305 | FLOAT | 3.2 | kravkof8
KOF | Renseeffekt (%). Middel | I0644907306 | INTEGER | 3 | kravkof9
KOF | Renseeffekt (%). Grenseverdi | I0644907307 | INTEGER | 3 | kravkof10
KOF | Totalt utslipp (kg/år) | F0644907308 | FLOAT | 8.2 | kravkof11
TOC | Konsentrasjon ut (mg/l). Middel | F0645007269 | FLOAT | 3.2 | kravtoc6
TOC | Konsentrasjon ut (mg/l). Grenseverdi | F0645007304 | FLOAT | 3.2 | kravtoc7
TOC | Konsentrasjon ut (mg/l). Maks. | F0645007305 | FLOAT | 3.2 | kravtoc8
TOC | Renseeffekt (%). Middel | I0645007306 | INTEGER | 3 | kravtoc9
TOC | Renseeffekt (%). Grenseverdi | I0645007307 | INTEGER | 3 | kravtoc10
TOC | Totalt utslipp (kg/år) | F0645007308 | FLOAT | 8.2 | kravtoc11
LOC | Konsentrasjon ut (mg/l). Middel | F0645107269 | FLOAT | 3.2 | kravloc6
LOC | Konsentrasjon ut (mg/l). Grenseverdi | F0645107304 | FLOAT | 3.2 | kravloc7
LOC | Konsentrasjon ut (mg/l). Maks. | F0645107305 | FLOAT | 3.2 | kravloc8
LOC | Renseeffekt (%). Middel | I0645107306 | INTEGER | 3 | kravloc9
LOC | Renseeffekt (%). Grenseverdi | I0645107307 | INTEGER | 3 | kravloc10
LOC | Totalt utslipp (kg/år) | F0645107308 | FLOAT | 8.2 | kravloc11
Tot-P | Konsentrasjon ut (mg/l). Middel | F0645107269 | FLOAT | 3.2 | kravtotp6
Tot-P | Konsentrasjon ut (mg/l). Grenseverdi | F0645107304 | FLOAT | 3.2 | kravtotp7
Tot-P | Konsentrasjon ut (mg/l). Maks. | F0645107305 | FLOAT | 3.2 | kravtotp8
Tot-P | Renseeffekt (%). Middel | I0645107306 | INTEGER | 3 | kravtotp9
Tot-P | Renseeffekt (%). Grenseverdi | I0645107307 | INTEGER | 3 | kravtotp10 |  | Ikke spsifisert i metafile fra SSB
Tot-P | Totalt utslipp (kg/år) | F0645107308 | FLOAT | 8.2 | kravtotp11 |  | Ikke spsifisert i metafile fra SSB
Tot-N | Konsentrasjon ut (mg/l). Middel | F0645107269 | FLOAT | 3.2 | kravtotn6
Tot-N | Konsentrasjon ut (mg/l). Grenseverdi | F0645107304 | FLOAT | 3.2 | kravtotn7
Tot-N | Konsentrasjon ut (mg/l). Maks. | F0645107305 | FLOAT | 3.2 | kravtotn8
Tot-N | Renseeffekt (%). Middel | I0645107306 | INTEGER | 3 | kravtotn9
Tot-N | Renseeffekt (%). Grenseverdi | I0645107307 | INTEGER | 3 | kravtotn10 |  | Ikke spsifisert i metafile fra SSB
Tot-N | Totalt utslipp (kg/år) | F0645107308 | FLOAT | 8.2 | kravtotn11 |  | Ikke spsifisert i metafile fra SSB
Slamavskiller: | Krav til type | C0704007265 | CHARACTER | 1 | kravslamav1
Slamavskiller: | Krav til størrelse: Oppgi ev. krav til våtvolum (m3): | F0704007198 | FLOAT | 6.2 | kravslamav2
Slamavskiller: | Er renseenheten bygget og i drift? | C0704007266 | CHARACTER | 1 | kravslamav3
Sil/rist: | Krav til type | C0704107265 | CHARACTER | 1 | kravsil1
Sil/rist: | Krav til størrelse: Oppgi ev. krav til maks. lysåpning (mm): | F0704107199 | FLOAT | 6.2 | kravsil2
Sil/rist: | Er renseenheten bygget og i drift? | C0704107266 | CHARACTER | 1 | kravsil3
Tilført vannmengde ekskl. overløp (m3/år) | Dummy | I0645406738 | INTEGER | 12 | vannmengde |  | Skjema Utslippskontroll Utslippskontroll)
Vannmengde overløp (m3/år) | Dummy | I0645506738 | INTEGER | 12 | vannover |  | Eksportfile: KOSTRA Utslipp åååå.txt
Husholdninger | Belastning på anlegget:Tot-P (kg/år) | F0650606948 | FLOAT | 8.2 | belasthus
Husholdninger | Belastning på anlegget:BOF5 (kg/år) | F0650607896 | FLOAT | 8.2 | belasthusbof5
Industri m/industriavløpsvann | Belastning på anlegget:Tot-P (kg/år) | F0650706948 | FLOAT | 8.2 | belastind
Industri m/industriavløpsvann | Belastning på anlegget:BOF5 (kg/år) | F0650707896 | FLOAT | 8.2 | belastindbof5
Service, institusjoner o.l. | Belastning på anlegget:Tot-P (kg/år) | F0650806948 | FLOAT | 8.2 | belastserv
Service, institusjoner o.l. | Belastning på anlegget:BOF5 (kg/år) | F0650807896 | FLOAT | 8.2 | belastservbof5
SS | Konsentrasjon (mg/l). Inn middel | F0646707278 | FLOAT | 7.2 | konsmengdss6
SS | Konsentrasjon (mg/l). Ut middel | F0646707279 | FLOAT | 7.2 | konsmengdss7
SS | Oppfylt krav? | C0646707822 | CHARACTER | 1 | kravoppfss1 | * | 1=Ja | 2=Nei
SS | Konsentrasjon (mg/l). Ut maks | F0646707280 | FLOAT | 7.2 | konsmengdss8
SS | Oppfylt krav? | C0646707823 | CHARACTER | 1 | kravoppfss2 |  | 1=Ja | 2=Nei
SS | Kg/ år. Inn. | F0646707309 | FLOAT | 14.2 | konsmengdss9
SS | Kg/ år. Ut. | F0646707310 | FLOAT | 14.2 | konsmengdss10
SS | Oppfylt krav? | C0646707311 | CHARACTER | 1 | kravoppfss3 | * | 1=Ja | 2=Nei
BOF5 | Konsentrasjon (mg/l). Inn middel | F0646807278 | FLOAT | 7.2 | konsmengd5bof6
BOF5 | Konsentrasjon (mg/l). Ut middel | F0646807279 | FLOAT | 7.2 | konsmengd5bof7
BOF5 | Oppfylt krav? | C0646807822 | CHARACTER | 1 | kravoppf5bof1 |  | 1=Ja | 2=Nei
BOF5 | Konsentrasjon (mg/l). Ut maks | F0646807280 | FLOAT | 7.2 | konsmengd5bof8
BOF5 | Oppfylt krav? | C0646807823 | CHARACTER | 1 | kravoppf5bof2 |  | 1=Ja | 2=Nei
BOF5 | Kg/ år. Inn. | F0646807309 | FLOAT | 14.2 | konsmengd5bof9
BOF5 | Kg/ år. Ut. | F0646807310 | FLOAT | 14.2 | konsmengd5bof10
BOF5 | Oppfylt krav? | C0646807311 | CHARACTER | 1 | kravoppf5bof3 | * | 1=Ja | 2=Nei
BOF7 | Konsentrasjon (mg/l). Inn middel | F0646907278 | FLOAT | 7.2 | konsmengd7bof6
BOF7 | Konsentrasjon (mg/l). Ut middel | F0646907279 | FLOAT | 7.2 | konsmengd7bof7
BOF7 | Oppfylt krav? | C0646907822 | CHARACTER | 1 | kravoppf7bof1 |  | 1=Ja | 2=Nei
BOF7 | Konsentrasjon (mg/l). Ut maks | F0646907280 | FLOAT | 7.2 | konsmengd7bof8
BOF7 | Oppfylt krav? | C0646907823 | CHARACTER | 1 | kravoppf7bof2 |  | 1=Ja | 2=Nei
BOF7 | Kg/ år. Inn. | F0646907309 | FLOAT | 14.2 | konsmengd7bof9
BOF7 | Kg/ år. Ut. | F0646907310 | FLOAT | 14.2 | konsmengd7bof10
BOF7 | Oppfylt krav? | C0646907311 | CHARACTER | 1 | kravoppf7bof3 | * | 1=Ja | 2=Nei
KOF | Konsentrasjon (mg/l). Inn middel | F0647007278 | FLOAT | 7.2 | konsmengdkof6
KOF | Konsentrasjon (mg/l). Ut middel | F0647007279 | FLOAT | 7.2 | konsmengdkof7
KOF | Oppfylt krav? | C0647007822 | CHARACTER | 1 | kravoppfkof1 |  | 1=Ja | 2=Nei
KOF | Konsentrasjon (mg/l). Ut maks | F0647007280 | FLOAT | 7.2 | konsmengdkof8
KOF | Oppfylt krav? | C0647007823 | CHARACTER | 1 | kravoppfkof2 |  | 1=Ja | 2=Nei
KOF | Kg/ år. Inn. | F0647007309 | FLOAT | 14.2 | konsmengdkof9
KOF | Kg/ år. Ut. | F0647007310 | FLOAT | 14.2 | konsmengdkof10
KOF | Oppfylt krav? | C0647007311 | CHARACTER | 1 | kravoppfkof3 | * | 1=Ja | 2=Nei
TOC | Konsentrasjon (mg/l). Inn middel | F0647107278 | FLOAT | 7.2 | konsmengdtoc6
TOC | Konsentrasjon (mg/l). Ut middel | F0647107279 | FLOAT | 7.2 | konsmengdtoc7
TOC | Oppfylt krav? | C0647107822 | CHARACTER | 1 | kravoppftoc1 |  | 1=Ja | 2=Nei
TOC | Konsentrasjon (mg/l). Ut maks | F0647107280 | FLOAT | 7.2 | konsmengdtoc8
TOC | Oppfylt krav? | C0647107823 | CHARACTER | 1 | kravoppftoc2 |  | 1=Ja | 2=Nei
TOC | Kg/ år. Inn. | F0647107309 | FLOAT | 14.2 | konsmengdtoc9
TOC | Kg/ år. Ut. | F0647107310 | FLOAT | 14.2 | konsmengdtoc10
TOC | Oppfylt krav? | C0647107311 | CHARACTER | 1 | kravoppftoc3 | * | 1=Ja | 2=Nei
LOC | Konsentrasjon (mg/l). Inn middel | F0647207278 | FLOAT | 7.2 | konsmengdloc6
LOC | Konsentrasjon (mg/l). Ut middel | F0647207279 | FLOAT | 7.2 | konsmengdloc7
LOC | Oppfylt krav? | C0647207822 | CHARACTER | 1 | kravoppfloc1 |  | 1=Ja | 2=Nei
LOC | Konsentrasjon (mg/l). Ut maks | F0647207280 | FLOAT | 7.2 | konsmengdloc8
LOC | Oppfylt krav? | C0647207823 | CHARACTER | 1 | kravoppfloc2 |  | 1=Ja | 2=Nei
LOC | Kg/ år. Inn. | F0647207309 | FLOAT | 14.2 | konsmengdloc9
LOC | Kg/ år. Ut. | F0647207310 | FLOAT | 14.2 | konsmengdloc10
LOC | Oppfylt krav? | C0647207311 | CHARACTER | 1 | kravoppfloc3 | * | 1=Ja | 2=Nei
Tot-P | Konsentrasjon (mg/l). Inn middel | F0647307278 | FLOAT | 7.2 | konsmengdtotp6
Tot-P | Konsentrasjon (mg/l). Ut middel | F0647307279 | FLOAT | 7.2 | konsmengdtotp7
Tot-P | Oppfylt krav? | C0647307822 | CHARACTER | 1 | kravoppftotp1 |  | 1=Ja | 2=Nei
Tot-P | Konsentrasjon (mg/l). Ut maks | F0647307280 | FLOAT | 7.2 | konsmengdtotp8
Tot-P | Oppfylt krav? | C0647307823 | CHARACTER | 1 | kravoppftotp2 |  | 1=Ja | 2=Nei
Tot-P | Kg/ år. Inn. | F0647307309 | FLOAT | 14.2 | konsmengdtotp9
Tot-P | Kg/ år. Ut. | F0647307310 | FLOAT | 14.2 | konsmengdtotp10
Tot-P | Oppfylt krav? | C0647307311 | CHARACTER | 1 | kravoppftotp3 | * | 1=Ja | 2=Nei
Tot-N | Konsentrasjon (mg/l). Inn middel | F0647407278 | FLOAT | 7.2 | konsmengdtotn6
Tot-N | Konsentrasjon (mg/l). Ut middel | F0647407279 | FLOAT | 7.2 | konsmengdtotn7
Tot-N | Oppfylt krav? | C0647407822 | CHARACTER | 1 | kravoppftotn1 |  | 1=Ja | 2=Nei
Tot-N | Konsentrasjon (mg/l). Ut maks | F0647407280 | FLOAT | 7.2 | konsmengdtotn8
Tot-N | Oppfylt krav? | C0647407823 | CHARACTER | 1 | kravoppftotn2 |  | 1=Ja | 2=Nei
Tot-N | Kg/ år. Inn. | F0647407309 | FLOAT | 14.2 | konsmengdtotn9
Tot-N | Kg/ år. Ut. | F0647407310 | FLOAT | 14.2 | konsmengdtotn10
Tot-N | Oppfylt krav? | C0647407311 | CHARACTER | 1 | kravoppftotn3 | * | 1=Ja | 2=Nei
SS | Stikkprøve. | B1022707824 | BOOLEAN | 1 | konsmengdss5 | *
SS | Døgnblandprøve. | B1022707825 | BOOLEAN | 1 | konsmengdss2 | *
SS | Ukeblandprøve. | B1022707826 | BOOLEAN | 1 | konsmengdss4 | *
SS | Mengdeproporsjonal blandprøve | B1022707827 | BOOLEAN | 1 | konsmengdss12 | *
SS | Annen type | B1022707828 | BOOLEAN | 1 | konsmengdss13 | *
SS | Spesifiser | C1022707829 | CHARACTER | 50 | konsmengdss14 | *
SS | Oppfylt krav? | C1022707830 | CHARACTER | 1 | konsmengdss15 | *
BOF5 | Stikkprøve. | B1022807824 | BOOLEAN | 1 | konsmengd5bof5 | *
BOF5 | Døgnblandprøve. | B1022807825 | BOOLEAN | 1 | konsmengd5bof2 | *
BOF5 | Ukeblandprøve. | B1022807826 | BOOLEAN | 1 | konsmengd5bof4 | *
BOF5 | Mengdeproporsjonal blandprøve | B1022807827 | BOOLEAN | 1 | konsmengd5bof12 | *
BOF5 | Annen type | B1022807828 | BOOLEAN | 1 | konsmengd5bof13 | *
BOF5 | Spesifiser | C1022807829 | CHARACTER | 50 | konsmengd5bof14 | *
BOF5 | Oppfylt krav? | C1022807830 | CHARACTER | 1 | konsmengd5bof15 | *
BOF7 | Stikkprøve. | B1022907824 | BOOLEAN | 1 | konsmengd7bof5 | *
BOF7 | Døgnblandprøve. | B1022907825 | BOOLEAN | 1 | konsmengd7bof2 | *
BOF7 | Ukeblandprøve. | B1022907826 | BOOLEAN | 1 | konsmengd7bof4 | *
BOF7 | Mengdeproporsjonal blandprøve | B1022907827 | BOOLEAN | 1 | konsmengd7bof12 | *
BOF7 | Annen type | B1022907828 | BOOLEAN | 1 | konsmengd7bof13 | *
BOF7 | Spesifiser | C1022907829 | CHARACTER | 50 | konsmengd7bof14 | *
BOF7 | Oppfylt krav? | C1022907830 | CHARACTER | 1 | konsmengd7bof15 | *
KOF | Stikkprøve. | B1023007824 | BOOLEAN | 1 | konsmengdkof5 | *
KOF | Døgnblandprøve. | B1023007825 | BOOLEAN | 1 | konsmengdkof2 | *
KOF | Ukeblandprøve. | B1023007826 | BOOLEAN | 1 | konsmengdkof4 | *
KOF | Mengdeproporsjonal blandprøve | B1023007827 | BOOLEAN | 1 | konsmengdkof12 | *
KOF | Annen type | B1023007828 | BOOLEAN | 1 | konsmengdkof13 | *
KOF | Spesifiser | C1023007829 | CHARACTER | 50 | konsmengdkof14 | *
KOF | Oppfylt krav? | C1023007830 | CHARACTER | 1 | konsmengdkof15 | *
TOC | Stikkprøve. | B1023107824 | BOOLEAN | 1 | konsmengdtoc5 | *
TOC | Døgnblandprøve. | B1023107825 | BOOLEAN | 1 | konsmengdtoc2 | *
TOC | Ukeblandprøve. | B1023107826 | BOOLEAN | 1 | konsmengdtoc4 | *
TOC | Mengdeproporsjonal blandprøve | B1023107827 | BOOLEAN | 1 | konsmengdtoc12 | *
TOC | Annen type | B1023107828 | BOOLEAN | 1 | konsmengdtoc13 | *
TOC | Spesifiser | C1023107829 | CHARACTER | 50 | konsmengdtoc14 | *
TOC | Oppfylt krav? | C1023107830 | CHARACTER | 1 | konsmengdtoc15 | *
LOC | Stikkprøve. | B1023207824 | BOOLEAN | 1 | konsmengdloc5 | *
LOC | Døgnblandprøve. | B1023207825 | BOOLEAN | 1 | konsmengdloc2 | *
LOC | Ukeblandprøve. | B1023207826 | BOOLEAN | 1 | konsmengdloc4 | *
LOC | Mengdeproporsjonal blandprøve | B1023207827 | BOOLEAN | 1 | konsmengdloc12 | *
LOC | Annen type | B1023207828 | BOOLEAN | 1 | konsmengdloc13 | *
LOC | Spesifiser | C1023207829 | CHARACTER | 50 | konsmengdloc14 | *
LOC | Oppfylt krav? | C1023207830 | CHARACTER | 1 | konsmengdloc15 | *
Tot-P | Stikkprøve. | B1023307824 | BOOLEAN | 1 | konsmengdtotp5 | *
Tot-P | Døgnblandprøve. | B1023307825 | BOOLEAN | 1 | konsmengdtotp2 | *
Tot-P | Ukeblandprøve. | B1023307826 | BOOLEAN | 1 | konsmengdtotp4 | *
Tot-P | Mengdeproporsjonal blandprøve | B1023307827 | BOOLEAN | 1 | konsmengdtotp12 | *
Tot-P | Annen type | B1023307828 | BOOLEAN | 1 | konsmengdtotp13 | *
Tot-P | Spesifiser | C1023307829 | CHARACTER | 50 | konsmengdtotp14 | *
Tot-P | Oppfylt krav? | C1023307830 | CHARACTER | 1 | konsmengdtotp15 | *
Tot-N | Stikkprøve. | B1023407824 | BOOLEAN | 1 | konsmengdtotn5 | *
Tot-N | Døgnblandprøve. | B1023407825 | BOOLEAN | 1 | konsmengdtotn2 | *
Tot-N | Ukeblandprøve. | B1023407826 | BOOLEAN | 1 | konsmengdtotn4 | *
Tot-N | Mengdeproporsjonal blandprøve | B1023407827 | BOOLEAN | 1 | konsmengdtotn12 | *
Tot-N | Annen type | B1023407828 | BOOLEAN | 1 | konsmengdtotn13 | *
Tot-N | Spesifiser | C1023407829 | CHARACTER | 50 | konsmengdtotn14 | *
Tot-N | Oppfylt krav? | C1023407830 | CHARACTER | 1 | konsmengdtotn15 | *
SS | Totalt antall analyser | I0647507281 | INTEGER | 3 | analyserss1
SS | Antall analyser som er tatt under vanlige forhold ( og ligger til grunn for verifisering) | I0647507282 | INTEGER | 3 | analyserss2
SS | Antall analyser innenfor grenseverdien | I0647507283 | INTEGER | 3 | analyserss3
SS | Antall analyser innenfor det dobbelte av en grenseverdi | I0647507088 | INTEGER | 3 | analyserss4
SS | Oppfylt krav? | C0647507284 | CHARACTER | 1 | analyserss5 |  | 1=Ja | 2=Nei
BOF5 | Totalt antall analyser | I0647607281 | INTEGER | 3 | analyser5bof1
BOF5 | Antall analyser som er tatt under vanlige forhold ( og ligger til grunn for verifisering) | I0647607282 | INTEGER | 3 | analyser5bof2
BOF5 | Antall analyser innenfor grenseverdien | I0647607283 | INTEGER | 3 | analyser5bof3
BOF5 | Antall analyser innenfor det dobbelte av en grenseverdi | I0647607088 | INTEGER | 3 | analyser5bof4
BOF5 | Oppfylt krav? | C0647607284 | CHARACTER | 1 | analyser5bof5 |  | 1=Ja | 2=Nei
KOF | Totalt antall analyser | I0647707281 | INTEGER | 3 | analyserkof1
KOF | Antall analyser som er tatt under vanlige forhold ( og ligger til grunn for verifisering) | I0647707282 | INTEGER | 3 | analyserkof2
KOF | Antall analyser innenfor grenseverdien | I0647707283 | INTEGER | 3 | analyserkof3
KOF | Antall analyser innenfor det dobbelte av en grenseverdi | I0647707088 | INTEGER | 3 | analyserkof4
KOF | Oppfylt krav? | C0647707284 | CHARACTER | 1 | analyserkof5 |  | 1=Ja | 2=Nei
As | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F1023507831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftas4 | *
As | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F1023507286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftas1 | *
As | Kg ut per år | F1023507287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftas2 | *
As | Antall analyser | I1023507288 | INTEGER | 3 | miljøgiftas3 | *
Cd | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0648107831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftcd4 | * | Skjema Utslippskontroll (Tungmetaller)
Cd | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0648107286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftcd1 |  | Eksportfile: KOSTRA Miljø åååå.txt
Cd | Kg ut per år | F0648107287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftcd2
Cd | Antall analyser | I0648107288 | INTEGER | 3 | miljøgiftcd3
Cr | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0648207831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftcr4 | *
Cr | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0648207286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftcr1
Cr | Kg ut per år | F0648207287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftcr2
Cr | Antall analyser | I0648207288 | INTEGER | 3 | miljøgiftcr3
Cu | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0648307831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftcu4 | *
Cu | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0648307286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftcu1
Cu | Kg ut per år | F0648307287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftcu2
Cu | Antall analyser | I0648307288 | INTEGER | 3 | miljøgiftcu3
Hg | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0648407831 | FLOAT | 8.3 | miljøgifthg4 | *
Hg | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0648407286 | FLOAT | 8.3 | miljøgifthg1
Hg | Kg ut per år | F0648407287 | FLOAT | 8.3 | miljøgifthg2
Hg | Antall analyser | I0648407288 | INTEGER | 3 | miljøgifthg3
Ni | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0648507831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftni4 | *
Ni | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0648507286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftni1
Ni | Kg ut per år | F0648507287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftni2
Ni | Antall analyser | I0648507288 | INTEGER | 3 | miljøgiftni3
Pb | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0648607831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftpb4 | *
Pb | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0648607286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftpb1
Pb | Kg ut per år | F0648607287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftpb2
Pb | Antall analyser | I0648607288 | INTEGER | 3 | miljøgiftpb3
Zn | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0648707831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftzn4 | *
Zn | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0648707286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftzn1
Zn | Kg ut per år | F0648707287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftzn2
Zn | Antall analyser | I0648707288 | INTEGER | 3 | miljøgiftzn3
PAH | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0705207831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftpha4 | *
PAH | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0705207286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftpha1
PAH | Kg ut per år | F0705207287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftpha2
PAH | Antall analyser | I0705207288 | INTEGER | 3 | miljøgiftpha3
PCB | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0710007831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftpcb4 | *
PCB | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0710007286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftpcb1
PCB | Kg ut per år | F0710007287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftpcb2
PCB | Antall analyser | I0710007288 | INTEGER | 3 | miljøgiftpcb3
DEHP | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0709907831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftdehp4 | *
DEHP | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0709907286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftdehp1
DEHP | Kg ut per år | F0709907287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftdehp2
DEHP | Antall analyser | I0709907288 | INTEGER | 3 | miljøgiftdehp3
Dummy | Dummy | C0709707437 | CHARACTER | 10 | miljøgiftandre1 | Andre
Dummy | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0709707831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre57
Dummy | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0709707286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre2
Dummy | Kg ut per år | F0709707287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre3
Dummy | Antall analyser | I0709707288 | INTEGER | 3 | miljøgiftandre4
Dummy | Dummy | C0718507437 | CHARACTER | 10 | miljøgiftandre5
Dummy | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0718507831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre58 | *
Dummy | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0718507286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre6
Dummy | Kg ut per år | F0718507287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre7
Dummy | Antall analyser | I0718507288 | INTEGER | 3 | miljøgiftandre8
Dummy | Dummy | C0718607437 | CHARACTER | 10 | miljøgiftandre9
Dummy | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0718607831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre59 | *
Dummy | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0718607286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre10
Dummy | Kg ut per år | F0718607287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre11
Dummy | Antall analyser | I0718607288 | INTEGER | 3 | miljøgiftandre12
Dummy | Dummy | C0718707437 | CHARACTER | 10 | miljøgiftandre13
Dummy | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0718707831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre60 | *
Dummy | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0718707286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre14
Dummy | Kg ut per år | F0718707287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre15
Dummy | Antall analyser | I0718707288 | INTEGER | 3 | miljøgiftandre16
Dummy | Dummy | C0718807437 | CHARACTER | 10 | miljøgiftandre17
Dummy | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0718807831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre61 | *
Dummy | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0718807286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre18
Dummy | Kg ut per år | F0718807287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre19
Dummy | Antall analyser | I0718807288 | INTEGER | 3 | miljøgiftandre20
Dummy | Dummy | C0718907437 | CHARACTER | 10 | miljøgiftandre21
Dummy | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0718907831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre62 | *
Dummy | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0718907286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre22
Dummy | Kg ut per år | F0718907287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre23
Dummy | Antall analyser | I0718907288 | INTEGER | 3 | miljøgiftandre24
Dummy | Dummy | C0719007437 | CHARACTER | 10 | miljøgiftandre25
Dummy | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0719007831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre63 | *
Dummy | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0719007286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre26
Dummy | Kg ut per år | F0719007287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre27
Dummy | Antall analyser | I0719007288 | INTEGER | 3 | miljøgiftandre28
Dummy | Dummy | C0719107437 | CHARACTER | 10 | miljøgiftandre29
Dummy | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0719107831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre64 | *
Dummy | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0719107286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre30
Dummy | Kg ut per år | F0719107287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre31
Dummy | Antall analyser | I0719107288 | INTEGER | 3 | miljøgiftandre32
Dummy | Dummy | C0719207437 | CHARACTER | 10 | miljøgiftandre33
Dummy | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0719207831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre65 | *
Dummy | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0719207286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre34
Dummy | Kg ut per år | F0719207287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre35
Dummy | Antall analyser | I0719207288 | INTEGER | 3 | miljøgiftandre36
Dummy | Dummy | C0719307437 | CHARACTER | 10 | miljøgiftandre37
Dummy | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0719307831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre66 | *
Dummy | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0719307286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre38
Dummy | Kg ut per år | F0719307287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre39
Dummy | Antall analyser | I0719307288 | INTEGER | 3 | miljøgiftandre40
Dummy | Dummy | C0719407437 | CHARACTER | 10 | miljøgiftandre41
Dummy | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0719407831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre67 | *
Dummy | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0719407286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre42
Dummy | Kg ut per år | F0719407287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre43
Dummy | Antall analyser | I0719407288 | INTEGER | 3 | miljøgiftandre44
Dummy | Dummy | C0719507437 | CHARACTER | 10 | miljøgiftandre45
Dummy | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0719507831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre68 | *
Dummy | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0719507286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre46
Dummy | Kg ut per år | F0719507287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre47
Dummy | Antall analyser | I0719507288 | INTEGER | 3 | miljøgiftandre48
Dummy | Dummy | C0719607437 | CHARACTER | 10 | miljøgiftandre49
Dummy | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0719607831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre69 | *
Dummy | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0719607286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre50
Dummy | Kg ut per år | F0719607287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre51
Dummy | Antall analyser | I0719607288 | INTEGER | 3 | miljøgiftandre52
Dummy | Dummy | C0719707437 | CHARACTER | 10 | miljøgiftandre53
Dummy | Kons. inn middel ( mikrogram/liter) | F0719707831 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre70 | *
Dummy | Kons. ut middel ( mikrogram/liter) | F0719707286 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre54
Dummy | Kg ut per år | F0719707287 | FLOAT | 8.3 | miljøgiftandre55
Dummy | Antall analyser | I0719707288 | INTEGER | 3 | miljøgiftandre56
Dummy | Kommunenr | C0864307564 | CHARACTER | 4 | tilknyttkommnr1
Dummy | Kommunenavn | C0864307565 | CHARACTER | 30 | tilknyttkommnavn1
Dummy | Antall innbyggere tilknyttet | I0864307566 | INTEGER | 10 | tilknyttkommantinnb1
Dummy | Kommunenr | C0864407564 | CHARACTER | 4 | tilknyttkommnr2
Dummy | Kommunenavn | C0864407565 | CHARACTER | 30 | tilknyttkommnavn2
Dummy | Antall innbyggere tilknyttet | I0864407566 | INTEGER | 10 | tilknyttkommantinnb2
Dummy | Kommunenr | C0864507564 | CHARACTER | 4 | tilknyttkommnr3
Dummy | Kommunenavn | C0864507565 | CHARACTER | 30 | tilknyttkommnavn3
Dummy | Antall innbyggere tilknyttet | I0864507566 | INTEGER | 10 | tilknyttkommantinnb3
Dummy | Kommunenr | C0864707564 | CHARACTER | 4 | tilknyttkommnr4
Dummy | Kommunenavn | C0864707565 | CHARACTER | 30 | tilknyttkommnavn4
Dummy | Antall innbyggere tilknyttet | I0864707566 | INTEGER | 10 | tilknyttkommantinnb4
Dummy | Kommunenr | C0864807564 | CHARACTER | 4 | tilknyttkommnr5
Dummy | Kommunenavn | C0864807565 | CHARACTER | 30 | tilknyttkommnavn5
Dummy | Antall innbyggere tilknyttet | I0864807566 | INTEGER | 10 | tilknyttkommantinnb5
Dummy | Kommunenr | C0985007564 | CHARACTER | 4 | tilknyttkommnr6
Dummy | Kommunenavn | C0985007565 | CHARACTER | 30 | tilknyttkommnavn6
Dummy | Antall innbyggere tilknyttet | I0985007566 | INTEGER | 10 | tilknyttkommantinnb6
Dummy | Kommunenr | C0984907564 | CHARACTER | 4 | tilknyttkommnr7
Dummy | Kommunenavn | C0984907565 | CHARACTER | 30 | tilknyttkommnavn7
Dummy | Antall innbyggere tilknyttet | I0984907566 | INTEGER | 10 | tilknyttkommantinnb7
Dummy | Kommunenr | C0984807564 | CHARACTER | 4 | tilknyttkommnr8
Dummy | Kommunenavn | C0984807565 | CHARACTER | 30 | tilknyttkommnavn8
Dummy | Antall innbyggere tilknyttet | I0984807566 | INTEGER | 10 | tilknyttkommantinnb8
Produsert slamprodukt | Mengde (tonn behandlet slam) | F0756707567 | FLOAT | 10.2 | prodslamprod | * | Skjema Slamdisponering
Produsert slamprodukt | % tørrstoffinnhold | F0756707569 | FLOAT | 5.1 | prodslampros | * | Eksportfile: KOSTRA Slam åååå.txt
Jordbruksarealer | Mengde (tonn behandlet slam) | F0872907567 | FLOAT | 10.2 | slamdispjordbruk | *
Jordbruksarealer | % tørrstoffinnhold | F0872907569 | FLOAT | 5.1 | jordbruktspros | *
Grøntarealer | Mengde (tonn behandlet slam) | F0871207567 | FLOAT | 10.2 | slamdispgrønt | *
Grøntarealer | % tørrstoffinnhold | F0871207569 | FLOAT | 5.1 | grønttspros | *
Levert til jordprodusent | Mengde (tonn behandlet slam) | F0864907567 | FLOAT | 10.2 | slamdispjord | *
Levert til jordprodusent | % tørrstoffinnhold | F0864907569 | FLOAT | 5.1 | jordtspros | *
Toppdekke på avfallsfylling | Mengde (tonn behandlet slam) | F0873107567 | FLOAT | 10.2 | slamdispavf | *
Toppdekke på avfallsfylling | % tørrstoffinnhold | F0873107569 | FLOAT | 5.1 | avftspros | *
Deponi som sluttbehandling | Mengde (tonn behandlet slam) | F1023607567 | FLOAT | 10.2 | slamdispdep | *
Deponi som sluttbehandling | % tørrstoffinnhold | F1023607569 | FLOAT | 5.1 | deptspros | *
Forbrenning/energigjenvinning | Mengde (tonn behandlet slam) | F1023707567 | FLOAT | 10.2 | slamdispforbr | *
Forbrenning/energigjenvinning | % tørrstoffinnhold | F1023707569 | FLOAT | 5.1 | forbrtspros | *
Eksport - spesifiser formål i merknadsfeltet! | Mengde (tonn behandlet slam) | F1023807567 | FLOAT | 10.2 | slamdispeksp | *
Eksport - spesifiser formål i merknadsfeltet! | % tørrstoffinnhold | F1023807569 | FLOAT | 5.1 | eksptspros | *
Annen disponering - spesifiser formål i merknadsfeltet! | Mengde (tonn behandlet slam) | F1023907567 | FLOAT | 10.2 | slamdispann | *
Annen disponering - spesifiser formål i merknadsfeltet! | % tørrstoffinnhold | F1023907569 | FLOAT | 5.1 | anntspros | *
Ukjent disponering | Mengde (tonn behandlet slam) | F1024007567 | FLOAT | 10.2 | slamdispukj | *
Ukjent disponering | % tørrstoffinnhold | F1024007569 | FLOAT | 5.1 | ukjtspros | *
Sum | Mengde (tonn behandlet slam) | F1024107567 | FLOAT | 10.2 | slamdispsum | *
Cd | Konsentrasjon - middel (mg/kg TS) | F0651507316 | FLOAT | 8.2 | slamtungcd1 |  | Skjema slamkvalitetskontroll
Cd | Konsentrasjon - maks (mg/kg TS) | F0651507317 | FLOAT | 8.2 | slamtungcd2 |  | Eksportfile: KOSTRA Slam åååå.txt
Pb | Konsentrasjon - middel (mg/kg TS) | F0651607316 | FLOAT | 8.2 | slamtungpb1
Pb | Konsentrasjon - maks (mg/kg TS) | F0651607317 | FLOAT | 8.2 | slamtungpb2
Hg | Konsentrasjon - middel (mg/kg TS) | F0651707316 | FLOAT | 8.2 | slamtunghg1
Hg | Konsentrasjon - maks (mg/kg TS) | F0651707317 | FLOAT | 8.2 | slamtunghg2
Cu | Konsentrasjon - middel (mg/kg TS) | F0651807316 | FLOAT | 8.2 | slamtungcu1
Cu | Konsentrasjon - maks (mg/kg TS) | F0651807317 | FLOAT | 8.2 | slamtungcu2
Zn | Konsentrasjon - middel (mg/kg TS) | F0651907316 | FLOAT | 8.2 | slamtungzn1
Zn | Konsentrasjon - maks (mg/kg TS) | F0651907317 | FLOAT | 8.2 | slamtungzn2
Ni | Konsentrasjon - middel (mg/kg TS) | F0652007316 | FLOAT | 8.2 | slamtungni1
Ni | Konsentrasjon - maks (mg/kg TS) | F0652007317 | FLOAT | 8.2 | slamtungni2
Cr | Konsentrasjon - middel (mg/kg TS) | F0652107316 | FLOAT | 8.2 | slamtungcr1
Cr | Konsentrasjon - maks (mg/kg TS) | F0652107317 | FLOAT | 8.2 | slamtungcr2
Dummy | Dummy | C0708907302 | CHARACTER | 200 | merknader